## 附件1

## 森林消防专业队伍装备基本配置表

| 小队装备 配置表 | 水泵（进水管、油箱） | 2台 | 个人装备配置表 | 战斗服 | 2套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水带 | 20卷 |  | 扑火靴 | 2双 |
|  | 风力灭火机 | 4台 |  | 毛巾 | 1条 |
|  | 二号工具 | 2把 |  | 照明装备 | 头灯1盏 |
|  | 通信装备 | 单兵1台 |  | 军用水壶 | 1个 |
|  |  | 指挥箱1台 |  | 森防马甲 | 1个急救包 |
|  |  | 370M对讲机3台 |  |  | 1瓶功能饮料 |
|  |  | 短波对讲机6台 |  |  | 3-4块压缩饼干 |
|  | 侦查装备 | 无人机1台 |  |  | 1个宿营包 |
|  | 灭火无人机 | 不低于2台 |  |  | 1双手套 |
|  | 油锯、砍刀、镰刀 | 各2个 |  | 头盔 | 1顶 |
|  | 组合工具 | 2套 |  | 护目镜 | 1个 |
|  | 备用油 | 10L |  |  |  |
|  | 蓄电池启动器 | 1个 |  |  |  |
|  | 细雾水枪 | 2台 |  |  |  |
|  | 绳索 | 50M |  |  |  |
|  | 2吨水囊 | 2个 |  |  |  |

附件2

## 现场处置行动任务清单

| 森林火灾发生后 | 行动顺序 | 行动任务 清单 | 行动任务工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20分钟内 | 1 | 火情信息 报告 | 事发地村组（社区）接到卫星热点、群众举报的森林火情信息后，应立即赶赴火情发生地点进行确认，当确认发生森林火灾后，将掌握的火势情况、燃烧物质等基本信息向上级政府报告。 |
|  | 2 | 村级先期 处置 | 事发地村镇（社区）主要负责人要立即启动响应，组织村（社区）干部、护林员、志愿者不低于6人，携带风力灭火机2台、二号工具3把及个人防护手套6双进行处置。 |
| 20分钟-2小时内 | 1 | 镇级应急 响应 | 组织公安、城管、基干民兵、基层消防、镇村干部不少于30人，携带救援装备赶赴现场，并通知城管和基层消防做好供水保障。 |
|  | 2 | 专业救援 队伍集结 | 各专业救援队伍准备出动人员、清点救援装备、个人防护设施。 |
|  | 3 | 区域管控 | 公安和城管部门划定外围管控区，在主要进出路口进行交通管制，引导救援车辆进行救援现场。 |
| 2小时-3小时内 | 1 | 组织人员 赶赴现场 | 事发地县级政府负责同志带领应急、人武部、林业、交通等部门负责同志前往现场； |
|  | 2 | 现场指挥部选址 | 在安全警戒区内选取村委会、学校或社区服务中心且能满足基本电力、供水和通信需求作为现场指挥部。 |
|  | 3 | 组建现场 指挥部组织体系 | 现场指挥部一般可选择设置综合协调组、救援处置组、社会稳定组、后勤保障组等工作组开展工作。 |
|  | 4 | 专业救援 队伍报到 | 各专业救援队伍出队人员，携带救援、通讯装备赴现场指挥部报到。 |
|  | 5 | 保障措施 到位 | 1.供电、供水、通信部门及时组织人员、车辆赶赴现场，做好供电、供水保障。 2.现场指挥人员、作战人员的饮水、食物、现场照明放置指挥部 |
| 3小时--扑救结束 | 1 | 灾情侦察 | 通过无人机等侦察设备对灾情地区开展侦察，及时将现场图像、视频传给指挥部。 |
|  | 2 | 会商研判 | 就现场势态研判、制定救援处置方案、应急疏散方案、信息发布及舆情管控方案、应急资源调动、扩大响应等重大问题进行决策会商，并及时传达和督促落实会议决策事项。 |
|  | 3 | 灭火行动 | 各专业救援队按照每个作战单元不低于10-15名战斗员的标准，携带现场救援装备及必要的个人防护设施，并落实1名向导，5 名村干部、城管队员或志愿者随战斗员前往一线做好协调保障工作。 |
|  | 4 | 信息报告 | 现场指挥部拟定信息报告模版，随时掌握抢险现场救援动态，每2小时向上级政府和本级应急部门报送救援动态信息，并做好舆情监测，遇到事态扩大时，应及时正面回应。 |
|  | 5 | 救援结束 | 各专业救援队伍完成现场救援任务后，清点人员及装备返回指挥部报到并将现场交给当地随行人员进行后期清理工作，防止火情反复。 |

附件3